План работ на 2013г по содержанию и текущему ремонту общего имущества

МКД  по ул. Украинская, с. Томкое, Серышевский район

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период |  |  |  |
| 1.1 | Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием в летний период | 1 м2 территории | 3 раз в неделю |  |
| 1.2 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 1 м2 территории | 1 раз в неделю |  |
| 2 | Уборка мусора с газона | 1 м2 территории | 3 раза в неделю |  |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 м2 территории | По мере необходимости |  |
| 4 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 м2 территории | по мере необходимости |  |
| 5 | Скашивание травы на газонах | 1 м2 территории | по мере необходимости |  |
| Сбор и вывоз ТБО |
| 6 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1м2 | 5 раз в неделю |  |
| 7 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 м2 площади жилых помещений | 5 раз в неделю |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 8 | Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях | 1000м2 осматриваемых помещений | 1 раз в год |  |
| 9 | Промывка трубопровода системы центрального отопления дома | 100м3 здания | 1 раз в год (по графику №1) |  |
| 10 | Опрессовка системы центрального отопления дома | 1000м3 здания | 1 раз в год (по графику №1) |  |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в стояке систем отопления | 1 стояк | По мере необходимости |  |
| 12 | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 1 раз в год |  |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных сетей МКД |
| 13 | Аварийное содержание и обслуживание инженерных сетей | 1м2 площади жилых помещений | по мере необходимости |  |

График №1

| Гидропневматическая промывка, гидравлическое испытание системы отопления, ревизия запорной арматуры |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Плановый график работ | Количество дней |
| 1 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №2 | 28, 29, 30, августа 2013г | 3 дня |
| 2 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №3 | 24, 26, 27 августа 2013г | 3 дня |
| 3 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №4 | 21, 22, 23 августа 2013г | 3 дня |
| 4 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №5 | 1, 2 сентября 2013г | 2 дня |
| 5 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №6 | 06, 07, 08 августа 2013г | 3 дня |
| 6 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №7 | 01, 02 августа 2013г, 05 августа 2013г | 3 дня |
| 7 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №8 | 15, 16, 17, 19, 20 августа 2013г | 5 дней |
| 8 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №9 | 09, 10, 12, 13, 14 августа 2013г | 5 дней |
| 9 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №10 | 31 августа 2013г 1, 2 августа 2013г | 3 дня |
| 10 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №11 | 28, 29, 30 августа 2013г | 3 дня |
| 11 | с. Томское, ул. Украинская, МКД №12 | 03, 04, 05 сентября 2013г | 3 дня |